Жалоба  №2    (МЕТРО)

В  России сложилась порочная практика массового лишения людей здоровья.

Занимаются этим и в московском метро. Мне часто приходится пользоваться переходом от платформ Ярославского вокзала до станции  Комсомольская окружная. Там по утрам и вечерам проходит много народу, а переход  длинный и практически совсем не вентилируется. В результате высокая концентрация углекислого газа и пыли. Подробнее смотрите предыдущую жалобу.

Мне по первой жалобе написали непонятно что (прилагается). Даже не смогли увидеть черпаки, заткнутые поролоном.

.

30 января 2009 года после  19 часов я пронаблюдал  поезда идущие по окружной  против часовой стрелки. ( Таганская -> Курская),

Номера вагонов, в которых заткнуты все вытяжные черпаки сведены в таблицу.

| номер состава (табличка спереди или сзади) | Вагон от начала | номер вагона | Число заткнутых черпаков |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 | 9497 | все |
| 19 | Не записал | 7538 | все |
| 23 (или 29) | 4 | 9564 | все |

Были ещё вагоны, где не все черпаки заткнуты, я их не записывал (не успевал).

На  графики  21 показана концентрация СО2 при следование мною на работу. На рис. 21  я расписал где какая концентрация.

Видно, что концентрация на эскалаторе достигает 0.33 %. А у будки милиционеров 0.28%. Это наверное можно расценивать как покушение на жизнь сотрудников милиции.  Из рисунка и графика видно, что воздух в переходе стоит  почти неподвижно.

Иногда на станции Комсомольская - радиальная включат вентиляцию (от мощного потока воздуха рекламные  плакатики  начинает к потолку прижимать) и вонь с этой станции выдувается вверх по экскалатору в наземное круглое здание. Из него по другому эскалатору задувается на Комсомольскую – окружную.

Мне отписали, что  вентиляция со станции  << Комсомольская>>  кольцевая к Ярославскому вокзалу не предусмотрена по проекту.

Встаёт вопрос: “А чем дышать людям, которые идут по этому переходу, если вентиляция не предусмотрена?”  Там каждый час проходит тысячи людей.

На фото 21,22 показаны заткнутые черпаки. Я эти фото размещу на сайте

http://gaswagen.narod.ru , там  будет лучше  видно.  На фото 23 и 24 показаны  решётки (наверное, вентиляционные),  расположенные в наземном  круглом здании станции.

Комсомольская.  На фото 24 видно, что решётка заставлена шкафом и  закрыта стальным листом.

Про рекламные щиты мне отписали, что уборка производится по графику. Сам график не приложили. Реально график следующий. После очередного ремонта повесят щиты. За ними собирается пыль в ней заводится плесень. И так все это на стенке находится, пока не сделают следующий ремонт. Что находится за щитам видно на фото 25 и 26.

Прошу организовать повторную проверку.

Проверка  заключается в следующем (программа минимум).

- в рабочий день в час пик (8-9) утра промерьте концентрацию СО2  в местах показанных на рис. 21.  Аналогичные измерения повторите вечером в час пик. Заодно измерьте температуру.

- На станции Таганская- кольцевая (там освещение хорошее)  постойте и посмотрите на  вытяжные вентиляционное черпаки на крышах вагонов. Лучше это делать вдвоём - один стоит в конце 3 вагона, а другой в конце последнего.

- Также надо Вам за последние 10 лет взять статистику по вызову скорой помощи и трупам от сердечной недостаточности по кольцевой линии. После того как черпаки очистят, вызовы скорой помощи и труповозки должны резко уменьшится.

- Надо разобраться с вентиляцией переходов на станции Комсомольская.

- Составить список лиц, которые придумали вентиляцию в метро включать по графику.

Марков И.А                                                                      6   февраля   2009  года.

Рисунок 21.  Схема  станции  метро  Комсомольская – окружная и концентрация СО2 на ней  6  февраля  2009  года  в 9 утра.

Фото 21  Черпаки заткнуты поролоном.   Вагон  9564

Фото 22  Черпаки заткнуты поролоном

Фото 23   Похоже на воздуховод (Наземный вестибюль   ст.м.  Комсомольская)

Фото 24.    Другой воздуховод  заставлен шкафом и  закрыт листом железа.

Фото 25.    За каждым рекламным плакатом находится маленький заводик по производству бактериологического оружия. Переход  на ст.  “Проспект мира”

Фото 26.    Вид поближе.

График 21. Концентрация  СО2  при следование мною утром на работу

График 22. Концентрация  СО2  при следование мною вечером с работы

# Text boxes

Эскалатор

Переход

120 шагов

Турникеты  МЕТРО

Ленин

Будка милиционеров

Эскалатор на радиальную линию

Комсомольская окружная

Турникеты  Ярославского вокзала

Ступеньки

Наземная станция  Комсомольская

Начальнику  Роспотребнадзора  г. Москвы Филатову Н.Н.  
   От  гр. Маркова И.А.

проживающего по адресу:  129347, г. Москва

0.03%

0.07%

0.18%

0.33%

0.28%

0.08%

0.09%

0.33%